Утверждаю:

Глава муниципального образования Отрадненский район

___________А.В. Волненко

«13» марта 2026 года

ПРОГРАММА

проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 
 

1. Общие положения

Подготовка объектов, зданий, учреждений социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Отрадненский район к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых, условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов, зданий, учреждений социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Отрадненский район к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов, зданий, учреждений социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов, зданий, учреждений социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий с жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов, зданий, учреждений социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Отрадненский район к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов, зданий, учреждений социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов, зданий, учреждений социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Отрадненский район подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

 

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

Администрация муниципального образования Отрадненский район организует:

-  работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов, зданий, учреждений социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса;

-   проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных
сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен
коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным
персоналом, обеспеченность их аварийным запасом топлива и химическими реагентами.

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду утвержден данной программой (приложение № 1). 
Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей района и в целом теплоснабжающего предприятия определяется не позднее 25 сентября.

Проверка осуществляется комиссией, образованной администрацией муниципального образования Отрадненский район (далее - Комиссия). 
Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду согласно приложению 2 к Программе, в которой указывается:

-  объекты, подлежащие проверке;

-  сроки проведения проверки.
В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего комиссию. 

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных разделами 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду, наличие актов и паспортов готовности, и Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 2234 от 13 ноября 2024 года.

В актах содержатся следующие выводы по итогам испытаний и проверок:

-  объект проверки готов к отопительному периоду;

-  объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-  объект проверки не готов к отопительному периоду.

При необходимости Комиссия проводит осмотр объектов проверки путем выезда на объекты.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности составляется акт с указанием перечня замечаний и сроков их устранения (далее – Акт), согласно приложению 3 к настоящей Программе.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 4 к настоящей Программе и выдаётся администрацией муниципального образования Отрадненский район, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания акта готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Актом.

В случае устранения указанных в Акте к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения проверки готовности отопительному периоду, согласно приложению 2 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно приложению 2 настоящей Программы, обязана, продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение, указанных в Акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

 

3. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление контроля (надзора) органами власти; 
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением перечня замечаний и сроков их устранения (далее – Акт), согласно приложению 2 к настоящей Программе, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

 

4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня замечаний и сроков их устранения (далее – Акт), согласно приложению 2 к настоящей Программе, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего раздела.

5. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии с Комиссией.

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в администрацию муниципального образования Отрадненский район информацию по выполнению требований по готовности указанных в разделе 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с разделом 2 настоящей Программы.

2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 раздела 4, получают Акты готовности систем теплопотребления, согласно приложению № 3. 
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Заместитель главы муниципального образования 

Отрадненский район по вопросам строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства                                             С.В. Запорожец 
Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2026-2027 года

	Волненко 

Андрей Владимирович
	-
	глава муниципального образования Отрадненский район, председатель комиссии;



	Запорожец 
Сергей Васильевич
	-
	заместитель главы муниципального образования Отрадненский район по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, заместитель председателя комиссии;



	Степанян 
Галина Григоровна
	-
	исполняющий обязанности начальника отдела капитального строительства и единого заказчика администрации муниципального образования Отрадненский район, секретарь комиссии; 

	
	
	

	Члены комиссии:



	Ковальчук 

Зоя Николаевна
	-
	директор МУП ОР КК «Теплоэнергия» (по согласованию);

	
	
	

	Малахова 

Надежда Григорьевна
	-
	исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Отрадненский район по социальным вопросам.

	
	
	

	Писанков 
Петр Сергеевич
	-
	начальник Отрадненских районных электрических сетей (по согласованию);

	
	
	

	
	-
	представитель отдела по надзору за тепловыми установками и сетями (по согласованию);



	
	
	

	
	-
	представитель отдела теплоэнергетики министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (по согласованию);


Заместитель главы муниципального образования 

Отрадненский район по вопросам строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства                                             С.В. Запорожец 
Приложение № 2
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

 

 

 

 

 

График

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
 

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Количество объектов
	Сроки проведения проверки

	1
	2
	3
	4

	1
	МУП ОР КК «Теплоэнергия»
	14
	1.06 – 1.09.2026 года

1.10 – 20.12.2026 года

	2
	Отдел культуры администрации муниципального образования Отрадненский район
	5
	3-7.08.2026 года

	3
	ГБУЗ «Отрадненская ЦРБ» МЗ КК
	5
	10-13.08.2026 года

	4
	ГБУЗ СПБ № 6
	1
	14.08.2026 года

	5
	Отдел образования администрации муниципального образования Отрадненский район
	56
	17-31.08.2026 года

	6
	Учреждения социальной защиты круглосуточного пребывания
	6
	1-2.09.2026 года

	7
	ГКОУ КК специальная (коррекционная) школа- интернат станицы Спокойной
	1
	2.09.2026

	8
	Сельские поселения муниципального образования Отрадненский район
	14
	3-8.09.2026 года

	9
	Учреждение физической культуры и спорта
	2
	9.09.2026 года


Заместитель главы муниципального образования 

Отрадненский район по вопросам строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства                                             С.В. Запорожец 

Приложение № 3
к Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

 

 

 

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

 

__________________________                              "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                         (дата составления акта)
 

Комиссия, образованная ____________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с   программой проведения   проверки готовности   к   отопительному периоду от "____" _________________ 20____ г., утвержденной

________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "____" _____________ 20____ г. по "____" ____________ 20____ г.   в   соответствии     с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование сельского поселения, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

 

Оценка    обеспечения    готовности    к       отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

 


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	 

	2.
	 

	3.
	 

	NN
	 


      2.  Уровень готовности   лица, подлежащего   оценке   обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	 
	 


 Приложение: 
* Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

 

Председатель комиссии: ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: ____________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

 

 

Члены комиссии: _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____"    _____________               20____ г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

 

 

 
Приложение № 4
к Правилам оценки готовности

к отопительному периоду

 

 

 

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ______/______ гг.

 

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _____.

____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

