Реестр разрешенных заявок ОРЭС в филиале Армавирские ЭС с погашением потребителей 0,4-10 кВ в период с 09:00 до 18:00 20.05.21.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зона РЭС | Объект | Содержание  работ | Категория заявки | Дата, время - начало | Дата, время - окончание | Максимальная мощность обесточения | количество обесточенных ТП | Количество населения | Количество и наименование социально значимых объектов | Обесточенные населенные пункты |
| 1 | СПСУ (Подрядчик). | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП СП4-603 | ВЛ 0,4кВ Ф№ 1 от ТП СП4-603 монтаж абонентских ответвлений в пролётах опор № 8-24. | Неплановая | 20.05.21  09:00 | 20.05.21  17:00 | 0,01 | 0 | Точек поставки:  0,23 кВ-  46 шт.  Население 138 человек. | 0 | Ст. Спокойная.  Улицы:  Ворфоломеева, Набережная |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ОСУ | ВЛ 10 кВ О-3 от Р-648 | Замена дефектного ж/б укоса на опоре № 175а | Неплановая | 20.05.21  09:00 | 20.05.21.  19:00 | 0,58 | 16 | точек поставки 10кВ-2(0,1МВт), 3-х фазных-264( 0,11МВт), 1-но фазных – 894( 0,37МВт). Население1681 человек | 0 | ст. Отрадная. ул. Красная, Трудовая , Крестьянская , 8 Марта, Урупская, Молодёжная , Южная , Трактовая , Толстого , Новая,  Красноармейская,  Строительная,  Набережная,  Гоголя,  Трактовая проезды 1,2,3,4.  Артельная. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | СпСУ | ТП БС3-511 | ТП БС3-511 капитальный ремонт | Неплановая | 20.05.21  09:00 | 20.05.21.  19:00 | 0,01 | 1 | Точек поставки:  0,23 кВ-  16 шт.  Население 48 человек. | 0 | Ст. Подгорная.  Улицы:  Пугачева,  Партизанская,  Горького. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |